## Resumen
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL
OE 1 | Cambio a ducto en el semisotano
1.1 | Suministro, transporte e instalación de ducto metálico de 30X10X244 cm fabricado en lamina CR C20 SIN división, tapa tornillo, incluye 4 travesaños para amarrar los cables, juegos de platinas de unión con tuercas y tornillos, acabado en pintura electrostática en polvo color gris texturizado. con su soporteria para instalar según requerimiento de obra. | ML | 530 | 138472 | 73390160
1.2 | S, T, I de conduleta en L, para salir del ducto, mallas charofil y tablero piso 1 de cada local. Incluye unión galv ", 1 1/4". Boquilla. | UN | 560 | 23460 | 13137600
OE 2 | Red eléctrica provisional Bloque 24
2.1 | Diseño y aprobación de plano ante EPM. | GL | 1 | 800000 | 800000
2.2 | S,T,I, de norma RA2-026 | UN | 1 | 2498304.9358 | 2498304.9358
2.3 | S,T,I, de norma RA6-010. Puesta a tierra. | UN | 1 | 292845.8669 | 292845.8669
2.4 | S, T, I, de transformador trifásico de 112,5 kva. Incluye chequeo ante EPM | UN | 1 | 9610299.5568 | 9610299.5568
2.5 | S,T,I, de bajante en tubería galv de 4"x 4,5 más, incluye capacete, zuncho y hebillas bandit. | UN | 1 | 640168.9145 | 640168.9145
2.6 | S,T,I, de acometida en cable thhn 6 No 2/0 para las fases y 2 No 1/0 para el neutro. | ML | 9 | 202459 | 1822131
2.7 | S,T,I, de gabinete para medida en poste, con contador multifuncional, tres transformadores de corriente de 400/5 , regleta landis, totalizador de 400A, y dos interruptores de 200A. | UN | 1 | 6199245 | 6199245
2.8 | S,T,I, de norma RA6-001 | UN | 1 | 269750 | 269750
2.9 | Acometida en tubo PVC de 4", desde gabinete de medida hasta poste de madera. | UN | 20 | 62716.8405 | 1254336.8105
2.1 | Acometida en cable thnn 6 No 2/0 + 2 No 1/0 cobre, con sus terminales y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | ML | 25 | 198400.2055 | 4960005.1375
2.11 | Suministro, transporte y parada de Poste de madera de 8 más | UN | 1 | 499138.2301 | 499138.2301
2.12 | S,T,I, de viento secundario. | UN | 2 | 277707.0756 | 555414.1513
2.13 | Percha acanalada de un puesto con aislador carrete y espaciador de 5/8. | UN | 24 | 52016.988 | 1248407.712
2.14 | Acometida trifásica en cuádruplex 2/0 aluminio . | ML | 200 | 40082.1591 | 8016431.8149
2.15 | Acometida trifásica en cuádruplex 2 aluminio . | ML | 60 | 25693.4456 | 1541606.7331
2.16 | Tablero tipo palomera con interruptor de 100A, 2 tomas trifásicos de 50A,2 tomas a 220 vac bifásico 20A,y, 6 tomas a 110 vac. | UN | 6 | 2019999.9471 | 12119999.6827
OE 3 | Brekers totalizadores locales comerciales
3.1 | Suministro, transporte e instalación de Breaker totalizador tipo industrial con In = 40A a 100A; Icto = 10kA, incluye todos sus elementos de fijación e instalación | UN | 211 | 314121.0017 | 66279531.3543
OE 4 | Tableros bifásicos locales comerciales
4.1 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución de 12 circuitos bifásico con espacio para totalizador (incluye anclajes, soportes, marquillas, etc.) | UN | 124 | 241480.7986 | 29943619.0259
OE 5 | Estudio de carga eléctrica de transformador 150kVA
5.1 | Estudio de carga eléctrica provisional con analizador de redes trifásico | GL | 1 | 1139999.6074 | 1139999.6074
OE 6 | Ducto de paso acometidas
6.1 | Suministro, transporte e instalación de ducto 20X8X244 cm galvanizado para caja de paso de acometidas eléctricas de locales comerciales | TR | 6 | 163783.0753 | 982698.4519
OE 7 | Mantenimiento reflectores
7.1 | Mano de obra para verificación y inspección de reflectores existentes | HORA | 60 | 31544.5415 | 1892672.4924
7.2 | Suministro, transporte e instalación de reflector LED 100W | UN | 3 | 160154.8726 | 480464.6179
OE 8 | Tuberia EMT
8.1 | Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1" con todos sus accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento | ML | 2182 | 12771.3115 | 27867001.5877
8.2 | Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1 1/4" con todos sus accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento | ML | 5410 | 15810.1561 | 85532944.6078
8.3 | Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1 1/2" con todos sus accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento | ML | 467 | 17841.8217 | 8332130.7546
OE 9 | Acometidas electricas locales
| Suministro, transporte e instalación de acometida electrica bifasica en 2#8F + 1#8N + 1#10T Cu LS | ML |  | 13704.6868
| Suministro, transporte e instalación de acometida electrica bifasica en 2#6F + 1#6N + 1#10T Cu LS | ML
| Suministro, transporte e instalación de acometida electrica trifasica en 3#8F + 1#8N + 1#10T Cu LS | ML
| Suministro, transporte e instalación de acometida electrica trifasica en 3#6F + 1#6N + 1#8T Cu LS | ML
ML
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 361306908.046
ADMINISTRACION |  |  |  | 8% | 28904553
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | 10839207
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 18065345
TOTAL AIU |  |  |  | 16% | 57809105
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 3432416
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 422548429.046
26 | Provisionales concive |  |  |  | 0
27 | Provisionales hoyos |  |  |  | 0
28 | Provisionales servirefriaires |  |  |  | 0

## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 1.1 | UNIDAD: | ML | 1
Suministro, transporte e instalación de ducto metálico de 30X10X244 cm fabricado en lamina CR C20 SIN división, tapa tornillo, incluye 4 travesaños para amarrar los cables, juegos de platinas de unión con tuercas y tornillos, acabado en pintura electrostática en polvo color gris texturizado. con su soporteria para instalar según requerimiento de obra.
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Taladros, culidora, herramienta de mano |  | 10770 | 1 | 10770
|  |  | SUB TOTAL | 10770
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Ducto metalico de 30 x 10 x 2,44 calibre 20 | m | 77700 | 1 | 77700
Platina de unión | Unidad | 8508 | 0.2 | 1701.6
Tornilleria | Unidad | 300 | 1 | 300
R/L | Unidad | 600 | 2 | 1200
Esparrago de 3/8 | Unidad | 8400 | 1 | 8400
Tuercas y arandelas 3/8 | GL | 2000 | 0.5 | 1000
Perfil 2 x 2 x 3mt | m | 29000 | 0.6 | 17400
|  |  | 0 | 107701.6
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.1 | 7000
|  |  |  | SUB TOTAL | 7000
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 1.1281 | 7873.8588
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 1.1281 | 5126.1577
|  |  |  | SUB TOTAL | 13000.0165
5- COSTOS INDIRECTOS | 138472
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 1.2 | UNIDAD: | UN | 1
S, T, I de conduleta en L, para salir del ducto, mallas charofil y tablero piso 1 de cada local. Incluye unión galv ", 1 1/4". Boquilla.
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Taladros, culidora, herramienta de mano |  | 2780 | 1 | 2780
|  |  | SUB TOTAL | 2780
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Conduleta tipo L de 1" | Unidad | 12400 | 0 | 0
Conduleta tipo L de 11/4" | Unidad | 13900 | 1 | 13900
Conduleta tipo L de 11/2" | Unidad | 15600 | 0 | 0
Conduleta tipo L de 2" | Unidad | 16900 | 0 | 0
|  |  | SUB TOTAL | 13900
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.2 | 2780
|  |  |  | SUB TOTAL | 2780
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 0.3471 | 2422.751
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 0.3471 | 1577.2957
|  |  |  | SUB TOTAL | 4000.0467
5- COSTOS INDIRECTOS | 23460
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.2 | UNIDAD: | UN | 1
S,T,I, de norma RA2-026
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Taladros, culidora, herramienta de mano, rache y copas |  | 98832 | 1 | 98832
|  |  | SUB TOTAL | 98832
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
ESTRIBO | UND | 11305 | 3 | 33915
ESLABON DE 5/8" | UND | 6664 | 4 | 26656
CONECTOR COMPRESION DERIVACION EN C COBRE 2 | UND | 6902 | 1 | 6902
CAJA DISTRIBUCION 60X60 | UND | 88179 | 0 | 0
ZUNCHOS METALICOS | UND | 7140 | 2 | 14280
CRUCETA ANGULAR METALICA DE 2400mm | UND | 104720 | 3 | 314160
CONECTOR TRANSVERSAL UNIVERSAL | UND | 27370 | 3 | 82110
DPS | UND | 104720 | 3 | 314160
CAJA PRIMARIA 13.2KV | UND | 232050 | 3 | 696150
SOPORTE EN L CORTACIRCUITOS Y PARARRAYOS | UND | 7140 | 3 | 21420
TUBO BAJANTE GALVANIZADO 4" | GL | 67830 | 0 | 0
TORNILLO CARRUAJE PARA CAJAS PRIMARIAS | UND | 1487.5 | 3 | 4462.5
AISLADOR SUSPENSION 13,2 KV 165 mm | UND | 27370 | 6 | 164220
GRAPA TERMINAL TIPO RECTA | UND | 19040 | 4 | 76160
CONECTOR VARILLA PUESTA A TIERRA | UND | 4760 | 1 | 4760
VARILLA PUESTA A TIERRA 2400mm | UND | 23800 | 1 | 23800
TORNILLO DE  5/8" x 1 1/2" | UND | 1487.5 | 6 | 8925
PERNO ESPACIADOR 15.9 x 254 mm | UND | 5712 | 5 | 28560
|  |  | SUB TOTAL | 1820640.5
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 98832.475
|  |  |  | SUB TOTAL | 98832.475
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 41.6514 | 290726.7022
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 41.6514 | 189273.2586
|  |  |  | SUB TOTAL | 479999.9608
5- COSTOS INDIRECTOS | 2498304.9358
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.3 | UNIDAD: | UN | 1
S,T,I, de norma RA6-010. Puesta a tierra.
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
herramienta de mano, ponchadora |  | 5129 | 1 | 5129
|  |  | SUB TOTAL | 5129
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
CONECTOR UNIVERSAL DE TIPO DERIVACION | UND | 2975 | 1 | 2975
CONECTOR PARA EQUIPOTENCIALIZAR CRUCETA METALICA | UND | 11305 | 1 | 11305
CORREA PLASTICA | UND | 357 | 1 | 357
ALAMBRE DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE # 4 AWG | ML | 6853.21 | 12 | 82238.52
GRAPA METALICA GALVANIZADA EN CALIENTE CON DOS ORIFICIOS | UND | 952 | 6 | 5712
|  |  | SUB TOTAL | 102587.52
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 5129.376
|  |  |  | SUB TOTAL | 5129.376
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 15.6193 | 109022.5046
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 15.6193 | 70977.4663
|  |  |  | SUB TOTAL | 179999.9709
5- COSTOS INDIRECTOS | 292845.8669
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.4 | UNIDAD: | UN | 1
S,T,I, de transformador trifasico de 112,5 kva. Incluye chequeo ante EPM
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Diferencial, linea de vida, rache con copas, arnes, escalera, pretales |  | 398650 | 1 | 398650
|  |  | SUB TOTAL | 398650
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Transformador trifasico de 112,5 kva | und | 7973000 | 1 | 7973000
|  |  | SUB TOTAL | 7973000
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 398650
|  |  |  | SUB TOTAL | 398650
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 72.8899 | 508771.502
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 72.8899 | 331228.0548
|  |  |  | SUB TOTAL | 839999.5568
5- COSTOS INDIRECTOS | 9610299.5568
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.5 | UNIDAD: | UN | 1
S,T,I, de bajante en tuberia galv de 4"x 4,5 mts,incluye capacete,zuncho y hebillas bandit.
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
zunchadora, herramienta de mano, escalera |  | 22735 | 1 | 22735
|  |  | SUB TOTAL | 22735
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Tubo galv 4" | ml | 67830 | 6 | 406980
Cinta bandit 3/8 | ml | 1904 | 6 | 11424
Hebilla bandit 3/8 | und | 833 | 5 | 4165
Capacete de 4" | u | 32130 | 1 | 32130
|  |  | SUB TOTAL | 454699
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 22734.95
|  |  |  | SUB TOTAL | 22734.95
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 12.1483 | 84795.2736
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 12.1483 | 55204.6909
139999.9645
5- COSTOS INDIRECTOS | 640168.9145
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.6 | UNIDAD: | UN | 1
S,T,I, de acometida en cable thhn 6 No 2/0 para las fases y 2 No 1/0 para el neutro.
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Raches, juego de llaves exagonas |  | 8521 | 1 | 8521
|  |  | SUB TOTAL | 8521
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Cable THHN # 2/0 | ml | 21652.05 | 6 | 129912.3
Cable THHN # 1/0 | ml | 17322.83 | 2 | 34645.66
Borna terminal # 2/0 | und | 3173.73 | 1.4 | 4443.222
Borna terminal # 1/0 | und | 2451.4 | 0.5 | 1225.7
Cintas | gl | 1904 | 0.1 | 190.4
|  |  | SUB TOTAL | 170417.282
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 8520.8641
|  |  |  | SUB TOTAL | 8520.8641
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 1.3016 | 9085.168
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 1.3016 | 5914.8532
|  |  |  | SUB TOTAL | 15000.0212
5- COSTOS INDIRECTOS | 202459
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.7 | UNIDAD: | UN | 1
S,T,I, de gabinete para medida en poste, con contador multifuncional, tres transformadores de corriente de 400/5 , regleta landis, totalizador de 400A, y dos interruptores de 200A.
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
zunchadora, herramienta de mano, escalera, taladro |  | 270420 | 1 | 270420
|  |  | SUB TOTAL | 270420
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Gabinete para medida en poste | und | 2201500 | 1 | 2201500
Contador multifuncional | und | 1725500 | 1 | 1725500
Transformadores de corriente de 400/5 | und | 101150 | 3 | 303450
Regleta landis | und | 19040 | 1 | 19040
Breaker totalizador 400A | und | 512744.82 | 1 | 512744.82
Breaker ind 200A | und | 323085 | 2 | 646170
|  |  | SUB TOTAL | 5408404.82
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 270420.241
|  |  |  | SUB TOTAL | 270420.241
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 21.6934 | 151419.932
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 21.6935 | 98580.1299
|  |  |  | SUB TOTAL | 250000
5- COSTOS INDIRECTOS | 6199245
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.8 | UNIDAD: | UN | 1
S,T,I, de norma RA6-001
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
zunchadora, herramienta de mano, escalera |  | 6807 | 1 | 6807
|  |  | SUB TOTAL | 6807
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
BLOQUE DE ANCLAJE | UND | 11305 | 1 | 11305
VARILLA DE ANCLAJE | UND | 17255 | 1 | 17255
GUARDACABOS | UND | 2261 | 1 | 2261
CAMISA PROTECTORA | UND | 48195 | 1 | 48195
CABLE SUPER GX DE 9.53 mm (3/8") | ML | 2737 | 15 | 41055
AISLADOR PORCELANA TIPO TENSOR | UND | 8925 | 1 | 8925
LAZO DE VIENTO EN EL POSTE | UND | 7140 | 1 | 7140
|  |  | SUB TOTAL | 136136
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 6806.8
|  |  |  | SUB TOTAL | 6806.8
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 10.4128 | 72681.4138
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 10.4129 | 47318.5532
|  |  |  | SUB TOTAL | 119999.967
5- COSTOS INDIRECTOS | 269750
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.9 | UNIDAD: | UN | 1
Acometida en tubo pvc de 4", desde gabinete de medida hasta poste de madera.
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Mango de sierra, herramienta de mano |  | 1714 | 1 | 1714
|  |  | SUB TOTAL | 1714
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Tubo PVC 4" | ml | 11900 | 1 | 11900
Adaptador campana PVC 4" | und | 5237.19 | 1 | 5237.19
Curva PVC 4" | und | 17136 | 1 | 17136
Soldadura PVC | gl | 14875 | 0.001 | 14.875
|  |  | SUB TOTAL | 34288.065
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 1714.4033
|  |  |  | SUB TOTAL | 1714.4033
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 2.1694 | 15142.5865
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 2.1693 | 9857.7858
|  |  |  | SUB TOTAL | 25000.3723
5- COSTOS INDIRECTOS | 62716.8405
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.1 | UNIDAD: | UN | 1
Acometida en cable thnn 6 No 2/0 + 2 No 1/0 cobre, con sus terminales y demás accesorios para su correcto funcinamiento.
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Raches, juego de llaves exagonas |  | 8336 | 1 | 8336
|  |  | SUB TOTAL | 8336
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Cable THHN # 2/0 | ml | 21652.05 | 6 | 129912.3
Cable THHN # 1/0 | ml | 17322.83 | 2 | 34645.66
Borna terminal # 2/0 | und | 3173.73 | 0.5 | 1586.865
Borna terminal # 1/0 | und | 2451.4 | 0.16 | 392.224
Cintas | gl | 1904 | 0.1 | 190.4
|  |  | SUB TOTAL | 166727.449
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 8336.3724
|  |  |  | SUB TOTAL | 8336.3724
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 1.3017 | 9085.6217
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 1.3016 | 5914.7623
|  |  |  | SUB TOTAL | 15000.384
5- COSTOS INDIRECTOS | 198400.2055
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.11 | UNIDAD: | UN | 1
Suministro, transporte y parada de Poste de madera de 8 mts
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Manila, pala-coca, pala |  | 16779 | 1 | 16779
|  |  | SUB TOTAL | 16779
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Poste de madera de 8 mts | und | 335580 | 1 | 335580
|  |  | SUB TOTAL | 335580
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 16779
|  |  |  | SUB TOTAL | 16779
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 11.281 | 78741.38
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 11.28 | 51258.8501
|  |  |  | SUB TOTAL | 130000.2301
5- COSTOS INDIRECTOS | 499138.2301
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.12 | UNIDAD: | UN | 1
S,T,I, de viento secundario.
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
ponchadora, herramienta de mano |  | 6259 | 1 | 6259
|  |  | SUB TOTAL | 6259
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
BLOQUE DE ANCLAJE | UND | 11305 | 1 | 11305
VARILLA DE ANCLAJE | UND | 17255 | 1 | 17255
GUARDACABOS | UND | 2261 | 1 | 2261
CAMISA PROTECTORA | UND | 48195 | 1 | 48195
CABLE SUPER GX DE 9.53 mm (3/8") | ML | 2737 | 11 | 30107
AISLADOR PORCELANA TIPO TENSOR | UND | 8925 | 1 | 8925
LAZO DE VIENTO EN EL POSTE | UND | 7140 | 1 | 7140
|  |  | SUB TOTAL | 125188
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 6259.4
|  |  |  | SUB TOTAL | 6259.4
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 12.1485 | 84796.53
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 12.1482 | 55204.1456
|  |  |  | SUB TOTAL | 140000.6756
5- COSTOS INDIRECTOS | 277707.0756
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.13 | UNIDAD: | UN | 1
Percha acanalada de un puesto con aislador carrete y espaciador de 5/8.
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Herramienta de mano, rache con copas, escalera |  | 774 | 1 | 774
|  |  | SUB TOTAL | 774
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Percha acanalada de un puesto | und | 6545 | 1 | 6545
Aislador carrete | und | 2737 | 1 | 2737
Espaciador de 5/8 | und | 6188 | 1 | 6188
|  |  | SUB TOTAL | 15470
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 773.5
|  |  |  | SUB TOTAL | 773.5
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 3.0371 | 21198.6788
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 3.037 | 13800.8092
|  |  |  | SUB TOTAL | 34999.488
5- COSTOS INDIRECTOS | 52016.988
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.14 | UNIDAD: | UN | 1
Acometida trifasica en cuadruplex 2/0 aluminio
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
chicharra, escalera, rola, herramienta de mano |  | 1140 | 1 | 1140
|  |  | SUB TOTAL | 1140
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Cable cuadruplex 2/0 aluminio | ml | 22802 | 1 | 22802
|  |  | SUB TOTAL | 22802
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 1140.0795
|  |  |  | SUB TOTAL | 1140.0795
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 1.302 | 9088.0438
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 1.301 | 5912.0358
|  |  |  | SUB TOTAL | 15000.0796
5- COSTOS INDIRECTOS | 40082.1591
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.15 | UNIDAD: | UN | 1
Acometida trifasica en cuadruplex 2 aluminio .
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
herramienta de mano |  | 1645 | 0.3781 | 621.9745
|  |  | SUB TOTAL | 621.9745
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Cable cuadruplex 2 aluminio | ml | 12448.59 | 1 | 12448.59
|  |  | SUB TOTAL | 12448.59
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 622.4295
|  |  |  | SUB TOTAL | 622.4295
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 1.0422 | 7274.4583
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 1.04 | 4725.9933
|  |  |  | SUB TOTAL | 12000.4516
5- COSTOS INDIRECTOS | 25693.4456
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 2.16 | UNIDAD: | UN | 1
Tablero tipo palomera con interruptor de 100A, 2 tomas trifasicos de 50A, 2 tomas a 220 vac bifasico 20A y 6 tomas a 110 vac
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
herramienta de mano |  | 90000 | 1 | 90000
|  |  | SUB TOTAL | 90000
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Tablero tipo palomera con interruptor de 100A | und | 1800000 | 1 | 1800000
|  |  | SUB TOTAL | 1800000
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 90000
|  |  |  | SUB TOTAL | 90000
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 3.4716 | 24231.4888
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 3.47 | 15768.4583
|  |  |  | SUB TOTAL | 39999.9471
5- COSTOS INDIRECTOS | 2019999.9471
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 3.1 | UNIDAD: | UN | 1
Suministro, transporte e intalacion de Breker totalizador tipo industrial con In = 40A a 100A; Icto = 10kA, incluye todos sus elementos de fijacion e instalacion
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Herramienta de mano, juego de llaves exagonas, rache |  | 2350 | 1 | 2350
|  |  | SUB TOTAL | 2350
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Tablero tipo palomera con interruptor de 100A | UN | 273271 | 1 | 273271
|  |  | SUB TOTAL | 273271
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.05 | 3500
|  |  |  | SUB TOTAL | 3500
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 3.0371 | 21198.7835
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 3.0371 | 13801.2182
|  |  |  | SUB TOTAL | 35000.0017
5- COSTOS INDIRECTOS | 314121.0017
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 4.1 | UNIDAD: | UN | 1
Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución de 12 circuitos bifásico con espacio para totalizador (incluye anclajes, soportes, marquillas, etc)
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Taladros, herramienta de mano |  | 3267 | 1 | 3267
|  |  | SUB TOTAL | 3267
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CTOS biFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 217770 | 1 | 217770
|  |  | SUB TOTAL | 217770
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.025 | 5444.25
|  |  |  | SUB TOTAL | 5444.25
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 1.3016 | 9084.9726
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 1.3016 | 5914.576
|  |  |  | SUB TOTAL | 14999.5486
5- COSTOS INDIRECTOS | 241480.7986
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 5.1 | UNIDAD: | UN | 1
Estudio de carga eléctrica provisional con analizador de redes trifásico
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Analizador de redes |  | 840000 | 1 | 840000
|  |  | SUB TOTAL | 840000
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
| UN |  |  | 0
|  |  | SUB TOTAL | 0
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.025 | 50000
|  |  |  | SUB TOTAL | 50000
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 21.6934 | 151419.932
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 21.6934 | 98579.6754
|  |  |  | SUB TOTAL | 249999.6074
5- COSTOS INDIRECTOS | 1139999.6074
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 6.1 | UNIDAD: | UN | 1
Suministro, transporte e instalación de ducto 20X8X244 cm galvanizado para caja de paso de acometidas eléctricas de locales comerciales
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
Taladro, copa sierra, herramienta de mano, pulidora |  | 37000 | 1 | 37000
|  |  | SUB TOTAL | 37000
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Ducto 20X8X244 cm gabanizado | UN | 63450 | 1 | 63450
|  |  | SUB TOTAL | 63450
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.025 | 8333
|  |  |  | SUB TOTAL | 8333
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 4.7742 | 33324.1254
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 4.77 | 21675.9499
|  |  |  | SUB TOTAL | 55000.0753
5- COSTOS INDIRECTOS | 163783.0753
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 7.1 | UNIDAD: | UN | 1
Mano de obra para verificación y inspección de reflectores existentes
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
escalera, herramienta de mano, arnes, linea de vida |  | 12350 | 0.3 | 3705
|  |  | SUB TOTAL | 3705
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
0
|  |  | SUB TOTAL | 0
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.025 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL | 0
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 2.426 | 16933.4032
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 2.4 | 10906.1383
|  |  |  | SUB TOTAL | 27839.5415
5- COSTOS INDIRECTOS | 31544.5415
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 7.2 | UNIDAD: | UN | 1
Suministro, transporte e instalación de reflector LED 100W
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
escalera, herramienta de mano, arnes, linea de vida |  | 5432 | 1 | 5432
|  |  | SUB TOTAL | 5432
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
reflector LED 100W | UN | 105600 | 1 | 105600
|  |  | SUB TOTAL | 105600
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.025 | 14123
|  |  |  | SUB TOTAL | 14123
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 3.037 | 21198.609
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 3.0371 | 13801.2636
|  |  |  | SUB TOTAL | 34999.8726
5- COSTOS INDIRECTOS | 160154.8726
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 8.1 | UNIDAD: | UN | 1
Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1" con todos sus accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
herramienta de mano , taladro, pulidora |  | 298 | 1 | 298
|  |  | SUB TOTAL | 298
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Tuberia emt de 1" | ml | 5090 | 1 | 5090
Unión emt 1" | und | 1531.53 | 0.33 | 505.4049
Entrada emt 1" | und | 1573.18 | 0.1 | 157.318
Curva emt 1" | und | 2075.36 | 0.1 | 207.536
Tuerca y arandela | und | 250 | 3.3333 | 833.3333
Chazo con tornillos | gl | 95.2 | 2 | 190.4
Sujetador perpendicular 1" | und | 1651 | 0.83333 | 1375.8333
Perfil 2 x 2 x 3mt | ml | 22000 | 0.033333 | 733.3333
0
0
Caja 12 x 12 x 5 | und | 5644.17 | 0.033 | 186.2576
0
|  |  | SUB TOTAL | 9279.4165
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.025 | 428.0811
|  |  |  | SUB TOTAL | 428.0811
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 0.24 | 1675.2
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 0.24 | 1090.6138
|  |  |  | SUB TOTAL | 2765.8138
5- COSTOS INDIRECTOS | 12771.3115
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 8.2 | UNIDAD: | UN | 1
Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1 1/4" con todos sus accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
herramienta de mano , taladro, pulidora |  | 298 | 1 | 298
|  |  | SUB TOTAL | 298
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Tuberia emt de 1 1/4" | ml | 6659.6367 | 1 | 6659.6367
Unión emt 1 1/4" | und | 2508.52 | 0.33 | 827.8116
Entrada emt 1 1/4" | und | 2872.66 | 0.1 | 287.266
Tuerca y arandela | und | 250 | 3.3333 | 833.3333
Grapa doble ala 1 1/4" | und | 467.67 | 1 | 467.67
Chazo con tornillos | gl | 95.2 | 2 | 190.4
Sujetador perpendicular 1 1/4" | und | 1709 | 0.83333 | 1424.1667
Perfil 2 x 2 x 3mt | m | 22000 | 0.033333 | 733.3333
0
0
Caja 12 x 12 x 5 | und | 5644.17 | 0.036 | 203.1901
0
|  |  | SUB TOTAL | 11626.8077
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.025 | 428.0811
|  |  |  | SUB TOTAL | 428.0811
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 0.3 | 2094
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 0.3 | 1363.2673
|  |  |  | SUB TOTAL | 3457.2673
5- COSTOS INDIRECTOS | 15810.1561
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 8.3 | UNIDAD: | UN | 1
Suministro, transporte e instalación de tuberia EMT 1 1/2" con todos sus accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
herramienta de mano , taladro, pulidora |  | 298 | 1 | 298
|  |  | SUB TOTAL | 298
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
Tuberia emt de 1 1/2" | ml | 7878.5933 | 1 | 7878.5933
Unión emt 1 1/2" | und | 3289.16 | 0.33 | 1085.4228
Entrada emt 1 1/2" | und | 3035.69 | 0.1 | 303.569
Curva emt 1 1/2" | und | 6365.31 | 0.1 | 636.531
Tuerca y arandela | und | 250 | 3.3333 | 833.3333
Chazo con tornillos | gl | 95.2 | 2 | 190.4
Sujetador perpendicular 1 1/2" | und | 1869 | 0.83333 | 1557.5
Perfil 2 x 2 x 3mt | m | 22000 | 0.033333 | 733.3333
0
0
Caja 12 x 12 x 5 | und | 5644.17 | 0.033 | 186.2576
0
|  |  | SUB TOTAL | 13404.9404
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.025 | 428.0811
|  |  |  | SUB TOTAL | 428.0811
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
Oficial electrico | 5000 | 1980 | 6980 | 0.322 | 2247.56
Ayudante electrico | 3255.175 | 1289.0493 | 4544.2243 | 0.322 | 1463.2402
|  |  |  | SUB TOTAL | 3710.8002
5- COSTOS INDIRECTOS | 17841.8217
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: | CENTRAL MAYORISTA
ITEM: | 1 | UNIDAD: | UN | 1
Suministro, transporte e instalación de acometida electrica bifasica en 2#8F + 1#8N + 1#10T Cu LS
1-EQUIPO
Descripción | Tipo | Tarifa /hora | Rendimiento | V/r Unitario
|  |  | 0.015 | 256.8487
|  |  | SUB TOTAL | 256.8487
2-MATERIALES EN LA OBRA
Descripción | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | V/r Unitario
|  |  | 1 | 0
|  |  | 0.33 | 0
|  |  | 0.1 | 0
|  |  | 0.033 | 0
|  |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 0
Cable 8 | ml | 2980.95 | 3 | 8942.85
Cable 10 | ml | 2011.1 | 1 | 2011.1
Borna terminal 8 | und | 847.28 | 0.025 | 21.182
Borna terminal 10 | und | 261.8 | 0.025 | 6.545
|  |  | 0.033 | 0
Cinta | gl | 1904 | 0.02 | 38.08
|  |  | SUB TOTAL | 11019.757
3-TRANSPORTES
Material | Vol. o peso | Distancia | M o T/Km | Tarifa | V/r Unitario
Material requerido |  |  |  | 0.025 | 428.0811
|  |  |  | SUB TOTAL | 428.0811
4- MANO DE OBRA
Trabajador | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | V/r Unitario
2000
|  |  |  | SUB TOTAL | 2000
5- COSTOS INDIRECTOS | 13704.6868